## Slide 1: การเชื่อมต่อกับ Modbus RTU
XY-MD02 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น

## Slide 2: ATD3.5-S3 RS485 shield
ไฟ Power
จุดจั้มเลือกใช้RT
ไฟสถานะส่งข้อมูล
ไฟสถานะรับข้อมูล
SP3485

## Slide 3: การเชื่อมต่ออุปกรณ์ RS485 / Modbus RTU
A
B
5-30V DC

## Slide 4: การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ RS485
ตรวจสอบเอกสารของเซ็นเซอร์
    ดูตำแหน่งรีจีสเตอร์ และ Function Code
ติดตั้งไลบรารี่ ModbusMaster และแล้วเขียนโค้ดใน VS Code
    https://github.com/4-20ma/ModbusMaster

## Slide 5: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ArtronShop
@artronshop
www.ArtronShop.co.th
contact@atronshop.co.th